# 技术标准或方案要求

技术要求：不长霉菌、不起皮和脱落、适合潮湿环境、耐酸碱和VHP 、可用水枪直接冲洗、耐洗刷、防腐，耐高温等条件。

- 项目需求内容：

- 依据液奶车间提出整修项目分项工程内容:

- 1、对液奶超高温内屋面底板、内墙面彩钢板进行新作喷漆翻新，彩钢板表面除锈后，选用环氧富锌底漆、面漆喷涂2遍厂房檐口高度10500mm、屋脊1200mm；

- 2、钢构屋梁涂刷防火涂料（耐火极限2.0小时内）；

- 3、墙面喷漆搭设双排钢管架，屋顶板喷漆为多道双排架塔设铺设桥板，施工时需对设备进行维护。

- 4、报名供应商均需进行现场勘察，确认可承接该项目，方可准入SRM系统。

分部分项报价表

| 工程名称：液奶常温超高温车间钢结构墙、顶面彩钢墙板喷漆项目工程估算单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额（元) |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 工程量 |  |
| 液奶常温超高温车间钢结构墙、顶面喷漆项目情况说明 |  | 依据液奶车间提出整修项目分项工程内容: 1、对液奶超高温内屋面底板、内墙面彩钢板进行新作喷漆翻新，彩钢板表面除锈后，选用环氧富锌底漆、面漆喷涂2遍厂房檐口高度10500mm、屋脊1200mm； 2、钢构屋梁涂刷防火涂料（耐火极限2.0小时内）； 3、墙面喷漆搭设双排钢管架，屋顶板喷漆为多道双排架塔设铺设桥板，施工时需对设备进行维护。 |  |  |  |  | 统筹质量、生产、安全进行评估后组织施工 |
| 1 | 超高温车间墙面彩钢板、超高温车间顶面彩钢板 | 1、彩钢板表面除锈后，选用环氧富锌底漆、面漆喷涂2遍（扣除门窗）2、耐火极限2.0小时内； 3、11道梁、跨距30000mm 4、墙面喷漆搭设双排钢管架； 5、屋顶板喷漆为多道双排架塔设铺设桥板 | m2 | 1.00 |  | 3731m2 | 彩钢墙、顶板喷涂油漆架子搭设所有所取费用为综合单价，防火涂料架子搭设已含在彩钢板油漆喷涂内 |
| 2 | 钢构屋梁涂刷防火涂料 |  | m2 | 1.00 |  | 324m2 |  |
| 3 | 设备防护 | 施工时需对设备进行维护提供防护材料（彩条布），配合车间组织搭设 | m2 | 1.00 |  | 720m2 | 施工队提供材料，车间根据施工进度情况现场组织搭设 |
| 小计 |  | 所提报单价为全费用单价，工程量据实结算，含9%增值税，工程竣工后以实际发生工程量进行决算。 |  |  |  |  |  |

注：1、合同依据最低中标平米单价进行签订；

2、最终结算以实际产生工程量为准。

B、相关资质要求

- 投标人有效的证件：《法人营业执照》；

- 二、建筑业企业资质证书；

三、安全生产许可证；

四、供应商需从事钢结构工程施工及安装